Приложение№1

к распоряжению №13-р от 31.03.2021года

**Перечень объектов для передачи в концессию по результатам конкурса, находящихся в собственности Администрации Сухореченского сельского поселения, расположенных по адресу: Челябинская область, Карталинский район, п.Сухореченский,п.Новокатенино, п.Рассветный, п.Сенной**

**2021год**

**ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Технико-экономические показатели объекта | Техническое состояние объекта | Год ввода в эксплуатацию существующего объекта | Срок эксплуатации объекта | Документы, подтверждающие право владения (с-во регистрации права, .) | |
|
| № | дата |
| 1 | Сооружение-буровая скважина | Челябинская область, район Карталинский, п.Сухореченский, ул Новостроящая, 22; | Общая глубина 80 м. | Удовл. | 1990 | 10лет | 74:08:5801026:35-  74/001/2017-1 | 14.03.2017г. |
| 2 | водопровод | Челябинская область, Карталинский район, п.Сухореченский, от скважины, расположенной в 1060м южнее жилого дома по улице Строительной,15 до жилого дома по улице Строительной,15, от скважины, расположенной в 842м южнее жилого дома по улице Южной,10,до жилого дома по улице Степной,2 до жилого дома по улице Новостроящей,5; | протяженностью 6624.м, | удовл | 1983 | 10лет | 74:08:0000000:2890-74/008/2019-1 | 22.07.2019 |
| 3 | Водопровод | Челябинская область, Карталинский район, п.Рассветный, от скважины, расположенной в 240м западнее жилого дома по улице Содружества,2, до жилого дома по улице Содружества,1, до жилого дома по улице Новостроящей,29,до жилого дома по улице Новостроящей,1; от жилого дома по улице Содружества,2, до жилого дома по улице Набережной,2; от жилого дома по улице Содружества,4 до жилого дома по улице Труда,28 | протяженность 2367м | удовл | 1983 | 10лет | 74:08:0000000:2889-74/008/2019-1 | 22.07.19г |
| 4 | Сооружение-буровая скважина | Челябинская область Карталинский район п.Сенной, ул.Мира, д1а | Общая глубина 64 м.. | Удовл. | 1977 | 10лет | 74:08:5801005:183-74/001/2017-1 | 28.02.17г |
| 5 | Водопровод | Челябинская область, Карталинский район, п.Сенной, от скважины, расположенной в 150м юго-западнее дома по улице Мира,1, до здания магазина по улице Центральной,21, до жилого дома по улице Гагарина,8.от здания магазина по улице Центральной,21, до жилого дома по улице Центральной,1,  до жилого дома по улице по улице Центральной,33,от жилого дома по улице Гагарина,8, до жилого дома по улице Гагарина,1, до жилого дома по улице Гагарина,25 | Протяженность 2099м | удовл | 1983 | 10лет | 74:08:0000000:2888- 74/008/2019-1 | 22.07.19г |
| 6 | Сооружение-буровая скважина | Челябинская обл., Карталинский р-он п.Новокатенино, ул.Набережная, 34 | Общая глубина 60 м. | Удов. | 1990 | 10лет | 74:08:5801024:58-74/001/2017-1 | 28.02.17г |
| 7 | Водопровод | Челябинская обл., Карталинский р-он, п.Новокатенино, от скважины, расположенной в 250м юго-западнее жилого дома по ул.Набережной,32, до жилого дома по улице Набережной,2;от жилого дома по улице Набережной,24 до жилого дома по улице Центральной,27, до жилого дома по улице Кузнечной,7,до здания школы по улице Кузнечной,2; от жилого дома по улице Центральной,27, до жилого дома по улице Центральной,31, до жилого дома по улице Центральной,3 | Протяженность 2204м | удовл | 2000 | 10лет | 74:08:0000000:2886-74/008/2019-1 | 11.07.19г |

**ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Технико-экономические показатели объекта | Техническое состояние объекта | Мощность объекта на дату передачи | Год ввода в эксплуатацию существующего объекта | Срок эксплуатации объекта | Документы, подтверждающие право владения (св-во регистрации права,.) | |
|
| № | дата |
| 1 | Газовая котельная МДОУ «Детский сад п.Сухореченский» | 457385,Челябинская обл., Карталинский р-он, п.Сухореченский, ул.Юбилейная,34Б | Установленная тепловая мощность,  Гкал/час | Удовл. | 4.16 | 2010г | 10 лет | 74:08:4601002:484 | 06.12.18г |
| 2 | Газовая котельная МОУ «Рассветинская СОШ» | Челябинская обл., Карталинский р-он, 65м на северо-запад от здания п.Сухореченский, ул.Юбилейная,25 | Установленная тепловая мощность,  Гкал/час | Удовл. | 4.16 | 2010г | 10 лет | 74:08:5801031:36 | 06.12.18г |